Załącznik nr 1 do SIWZ str. 1/8

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………

Forma prowadzonej działalności: ……………………………………………………………………..

Adres:  …………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………       Faks: ………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………….     REGON: ………………………………………..

Wpisany do rejestru przesiębiorcówc pod nr KRS ………………….      / CEDIG

Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy: ……………………………………….

(w przypadku składani oferty wspólnej należy wpisać dane pełnomocnika „lidera” upoważnionego do wystepowania w imieniu pozostałych konsorcjantów)

Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?                 □ TAK*                □  NIE*
                                                                                                    * UWAGA! należy zaznaczyć właściwe

- Termin realizacji zamówienia:

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do 60 dni od dnia zawarcia umowy 
/odpowiednio dla pakietu na który jest składana oferta/

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: *:

| Nazwa (firma) i adresy podwykonawców | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |

- Wyznaczamy płatność w terminie ............. dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych. (nie  mniej niż 14 dni, nie więcej niż 60 dni).

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 2/8

OFERTA

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że informacje zamieszczone na następujących stronach: ………….…… nie mogą być udostępniane*.

W załączeniu Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności określając w jaki sposób zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w ww. ustawie.

* wypełnić jeżeli dotyczy

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie / nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

**niewłaściwe skreślić

(wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

- W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług i wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT*.

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

…………………………………………………………………………………………………

oraz Wartość tych towarów lub usług bez podatku od towarów i usług:    …………………….… zł

Uwaga! niniejszy pkt. 11 wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia ) podatku VAT.

* wypełnić jeżeli dotyczy

- Poniżej podajemy dane kontaktowe dla potrzeb niniejszego postępowania.

Adres do korespondencji:  ……………………………………………………………………….

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania:

Pan/Pani ………………………………………………………………………………...……......

Nr tel. ……………………., fax: …….……..……… adres e-mail: ………….…………………

Ofertę niniejszą składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

...................................... dn. ........................

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 3/8

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

OFERTA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 21/PN/DEG/AS/2020 na warunkach jak niżej:

Pakiet I – ŁÓŻKA SZPITALNE *

  - Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu I za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/I do SIWZ

  - Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu I  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 4/8

###### OFERTA

Pakiet II – STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE*

    - Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu II za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/II do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/II do SIWZ

    - Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

Pakiet III – MATY DO PRZESUWANIA PACJENTÓW*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu II za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/II do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/II do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu II  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 5/8

###### OFERTA

Pakiet IV – ŚLIZGI PLASTIKOWE*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu IV za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/IV do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/IV do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu IV  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

Pakiet V – FOTELE KĄPIELOWE*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu V za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/V do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/V do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu V  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 6/8

###### OFERTA

Pakiet VI – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTA W POZYCJI LEŻĄCEJ Z MECHANICZNĄ REGULACJĄ*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu VI za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/VI do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/VI do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu VI  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

Pakiet VII – WÓZEK WANNA DO MYCIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu VII za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/VII do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/VII do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu VII  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 7/8

###### OFERTA

Pakiet VIII – WÓZEK MEDYCZNY*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu VIII za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/VIII do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/VIII do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu VIII  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

Pakiet IX – KOZETKI DO BADAŃ*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu IX za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/IX do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/IX do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu IX  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

Załącznik nr 1 do SIWZ str. 8/8

###### OFERTA

Pakiet X – SZAFY METALOWE NA LEKI WYPOSAŻONE W PROWADNICE*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu X za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/X do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/Xdo SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu X  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

Pakiet XI – SZAFY METALOWE NA AKTA WYPOSAŻONE W PROWADNICE*

- Cena oferty:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu XI za łączną cenę:

kwota:						słownie:

cena netto:   ....................................		..........................................................................

kwota VAT: ....................................	..........................................................................

cena brutto:  ....................................	..........................................................................

zgodnie z przedstawionym Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2/XI do SIWZ oraz zgodnie z specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 3/XI do SIWZ

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w zakresie pakietu XI  na okres ............. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

(W przypadku nie wypełnienia Zamawiający przyjmie minimalną ilość 12 miesięcy)

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

* wypełnić jeżeli dotyczy

## Załącznik nr 2/I do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET I- ŁÓŻKA SZPITALNE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka szpitalne | 68 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/II do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET II – STOLIKI PRZYŁÓŻKOWE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stoliki przyłóżkowe | 68 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/III do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET III – MATY DO PRZESUWANIA PACJENTÓW

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maty do przesuwania pacjentów | 17 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/IV do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET IV – ŚLIZGI PLASTIKOWE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ślizgi plastikowe | 17 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/V do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET V – FOTELE KĄPIELOWE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotele kąpielowe | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/VI do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET VI – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTA W POZYCJI LEŻĄCEJ Z MECHANICZNĄ REGULACJĄ

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/VII do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET VII – WÓZEK WANNA DO MYCIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek wanna do mycia pacjentów w pozycji leżącej | 2 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/VIII do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET VIII – WÓZEK MEDYCZNY

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek medyczny | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/IX do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET IX – KOZETKI DO BADAŃ

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kozetki do badań | 17 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/X do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET X – SZAFY METALOWE NA LEKI WYPOSAŻONE W PROWADNICE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafy metalowe na leki wyposażone w prowadnice | 20 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Załącznik nr 2/XI do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

PAKIET XI – SZAFY METALOWE NA AKTA WYPOSAŻONE W PROWADNICE

| L.p. | Przedmiot zamaówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. Netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafy metalowe na akta wyposażone w prowadnice | 34 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

...................................... dn. .......................

## ...............................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/I  do SIWZ  str.1/2

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet I  Łóżka szpitalne

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowane łóżko fabrycznie nowe |  |
| 2 | Obciążenie łóżka min 200 kg |  |
| 3 | Wymiary leża 2000 x 900 mm +/- 20 mm |  |
| 4 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o średnicy min 120 mm |  |
| 5 | Hamulec centralny |  |
| 6 | Tworzywowa osłona podwozia |  |
| 7 | Nożna pompa hydrauliczna do regulacji wysokości w zakresie od 400 mm do 800 mm (+/- 50 mm) |  |
| 8 | Regulacja oparcia pleców oraz segmentu uda za pomocą sprężyn gazowych |  |
| 9 | Regulacja segmentu podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego |  |
| 10 | Barierki boczne lakierowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku lub jednej dźwigni z możliwością demontażu bez narzędzi lub poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta spełniające normę EN 60601-2-52 lub równoważną |  |
| 11 | Szczyty łóżka chromowane wypełnione płytą HPL o grubości min. 8 mm odporną na działanie wysokiej temperatury , uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV |  |
| 12 | Demontaż wypełnienia szczytów z ramy bez konieczności użycia narzędzi |  |
| 13 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/I  do SIWZ  str.2/2

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet I  Łóżka szpitalne

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 14 | Łózko musi posiadać uchwyty na pasy unieruchamiające |  |
| 15 | Łóżko musi być wyposażone w drabinkę szczebelkową do podciągania się pacjenta |  |
| 16 | Materac w pokrowcu z tkaniny |  |
| 17 | Osłona materaca dostosowana do wymiarów leża z zamkiem błyskawicznym z 2 stron (zapięcie w kształcie L) wykonana z włókna tekstylnego pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC |  |
| 18 | Osłona na materac odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne) przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna, odporna na ścieranie |  |
| 19 | Osłona na materac łatwa do dezynfekcji i prania, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje) i wysokie temperatury |  |
| 20 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/II  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet II  Stoliki przyłóżkowe

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowana szafka fabrycznie nowa |  |
| 2 | Wysuwany stolik do karmienia – blat boczny z regulowaną wysokością składany do boku szafki z regulacją za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 3 | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową |  |
| 4 | Szafka dwustronna wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami |  |
| 5 | Uchwyty metalowe |  |
| 6 | Szuflada na prowadnicach kulkowych lub rolkowych, otwierana w dwie strony |  |
| 7 | Szafka na czterech kółkach, dwa koła z blokadą indywidualną. Kółka mogą być metalowe lub tworzywowe jednak kółka montowane do szafki muszą posiadać trzpień metalowy wkładany do szafki |  |
| 8 | Blaty szafki z płyty HPL w kolorze do uzgodnienia |  |
| 9 | Powierzchnie szafki odporne na dezynfekcje i ścieranie |  |
| 10 | Certyfikat CE lub równoważny |  |
| 11 | Wyjmowany wkład tworzywowy w szufladzie |  |
| 12 | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/III  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet III  Maty do przesuwania pacjentów

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowana mata fabrycznie nowa |  |
| 2 | Mata – nosze płachtowe-ślizgowe do przenoszenia chorych usztywnione |  |
| 3 | Wewnętrzna miękka wkładka z pianki |  |
| 4 | Spodnia warstwa wykonana z ultra śliskiej i mocnej tkaniny PES (poliester) |  |
| 5 | Min. 6 uchwytów – taśma poliestrowa lub polipropylenowa |  |
| 6 | Wymiary po rozłożeniu: 53 x 150 cm (+/- 50 cm) |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie: min. 160 kg |  |
| 8 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/IV do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet IV  Ślizgi plastikowe

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowany transfer obrotowy fabrycznie nowy |  |
| 2 | Transfer obrotowy rotacyjny, obrót do 360 stopni |  |
| 3 | Transfer obrotowy pod nogi chorego |  |
| 4 | Średnica krążka min. 310 mm |  |
| 5 | Waga transferu obrotowego do 2 kg |  |
| 6 | Dopuszczalna waga użytkownika min. 115 kg |  |
| 7 | Certyfikat CE lub równoważny |  |
| 8 | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/V  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet V  Fotele kąpielowe

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowany fotel fabrycznie nowy |  |
| 2 | Fotel odchylający się w przód i w tył i posiadający odsuwane podłokietniki |  |
| 3 | Regulacja wysokości manualna umożliwiająca dostosowanie do użytkowników różnego wzrostu oraz płynnego umieszczenia fotela nad toaletą różnych rozmiarów |  |
| 4 | Zagłówek oparcie i podnóżki z łatwą regulacją |  |
| 5 | Szerokość siedziska 430 mm (+/- 50 mm) |  |
| 6 | Głębokość siedziska 420 mm (+/- 50 mm) |  |
| 7 | Wysokość siedziska wewnętrzna: min. 505-585 mm |  |
| 8 | Kąt odchylenia: min. od +5° do -30° |  |
| 9 | Dopuszczalna waga użytkownika min. 140 kg |  |
| 10 | Kółka o niskim tarciu, średnica koła min. Ø 100 mm, wszystkie 4 koła wyposażone w hamulec |  |
| 11 | Materiał ramy: stal nierdzewna lub stal szlachetna malowana proszkowo |  |
| 12 | Waga wózka max. 22 kg |  |
| 13 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/VI  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet VI  Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej z mechaniczną regulacją

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowany wózek fabrycznie nowy |  |
| 2 | Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną |  |
| 3 | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej, kąt nachylenia podgłówka min. 0° - 60° |  |
| 4 | Regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) min. 0° - 10° |  |
| 5 | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG |  |
| 7 | 4 krążki odbojowe w ramie wózka |  |
| 8 | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych |  |
| 9 | 4 koła jezdne o średnicy min Ø 12,50 cm – 2 z blokadą jazdy i 2 z blokadą obrotu |  |
| 10 | Całkowita długość wózka 211 cm (+/- 8 cm) |  |
| 11 | Całkowita szerokość wózka 80 cm (+/- 8 cm) |  |
| 12 | Całkowita wysokość wózka od 57 cm do 99 cm (+/- 10 cm) |  |
| 13 | Dopuszczalna waga użytkownika min. 150 kg |  |
| 14 | Waga wózka max. 90 kg |  |
| 15 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/VII  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet VII  Wózek wanna do mycia pacjentów w pozycji leżącej

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowany wózek fabrycznie nowy |  |
| 2 | Leżysko-wanna wykonana z PCV posiadająca odpływ wody |  |
| 3 | Uchylne barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 4 | Wodoodporna poduszka dla pacjenta |  |
|  | Wózek wyposażony w podkład ślizgowy do przemieszczania pacjenta |  |
| 5 | Konstrukcja ze stali lakierowanej proszkowo |  |
| 6 | 4 odbojniki |  |
| 7 | 4 koła z indywidualną blokadą jazdy o średnicy min Ø 20 cm oraz koło kierunkowe |  |
| 8 | Długość całkowita wózka 203 cm (+/- 15 cm) |  |
| 9 | Długość wanny po dnie 186 cm (+/- 3 cm) |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka 73 cm (+/- 3 cm) |  |
| 11 | Szerokość wanny po dnie 56 cm (+/- 6 cm) |  |
| 12 | Dopuszczalna waga użytkownika min. 140 kg |  |
| 13 | Waga wózka max. 80 kg |  |
| 14 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/VIII  do SIWZ  str.1/2

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet VIII  Wózek medyczny

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowany wózek fabrycznie nowy |  |
| 2 | Wózek przeznaczony do przewożenia chorych w pozycji lezącej oraz siedzącej |  |
| 3 | Wózek przystosowany do monitorowania pacjenta, wykonywania zdjęć RTG oraz reanimacji |  |
| 4 | Konstrukcja wózka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
| 5 | Leże min. trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |
| 6 | Składane barierki boczne |  |
| 7 | Pod leżem prowadnice na kasetę umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć |  |
| 8 | Regulacja oparcia pleców, uda, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą |  |
| 9 | Hydrauliczna regulacja wysokości dźwignią nożną |  |
| 10 | Cztery podwójne koła jezdne z blokada kierunkowa |  |
| 11 | Aluminiowa listwa wzdłuż leża z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego |  |
| 12 | Możliwość montażu kroplówki w czterech narożnikach |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/VIII  do SIWZ  str.2/2

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet VIII  Wózek medyczny

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 13 | Miejsce na butlę z tlenem |  |
| 14 | Materac wyposażony w uchwyty w kolorze do wyboru |  |
| 15 | Dwuosiowe lub jednoosiowe krążki odbojowe |  |
| 16 | Długość całkowita wózka 2170 mm (+/- 100 mm) |  |
| 17 | Szerokość całkowita wózka 760 mm (+/- 100 mm) |  |
| 18 | Zakres regulacji wysokości leża 450-800 mm (+/- 200 mm) |  |
| 19 | Kąt przechyłu Trendelenburga 0° - 20° (+/- 5°) |  |
| 20 | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0° - 12° (+/- 3°) |  |
| 21 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0°-70° (+/- 10°) |  |
| 22 | Kąt odchylenia oparcia uda 0°-45° (+/- 10°) |  |
| 23 | Obciążenie wózka min 200 kg |  |
| 24 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/IX  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet IX  Kozetki do badań

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowana kozetka fabrycznie nowa |  |
| 2 | Konstrukcja ze stali pokrytej farbą proszkową w kolorze do wyboru |  |
| 3 | Podgłówek regulowany skokowo za pomocą rostomatów |  |
| 4 | Brzegi leżanki zakończone owalną linią |  |
| 5 | Uchwyty po bokach służące do zamocowania pasów stabilizacyjnych |  |
| 6 | W podgłówku oraz w leżu wycięcia na twarz wraz z zatyczką |  |
| 7 | Blat z materiału skóropodobnego w kolorze do wyboru |  |
| 8 | Długość 180 cm (+/- 15 cm) |  |
| 9 | Szerokość 69 cm (+/- 10 cm) |  |
| 10 | Wysokość od 55 cm do 80 cm (+/- 10 cm) |  |
| 11 | Kąt regulacji zagłówka od 0° do 35° (+/- 5°) |  |
| 12 | Waga max. 45 kg |  |
| 13 | Obciążenie kozetki min 180 kg |  |
| 14 | Certyfikat CE lub równoważny |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/X  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet X  Szafy metalowe na leki wyposażone w prowadnice

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowana szafa fabrycznie nowa |  |
| 2 | Szafa metalowa 1-drzwiowa malowana proszkowo, kolor do wyboru |  |
| 3 | 4 regulowane półki metalowe osadzone na prowadnicach, udźwig min. 25 kg Półki wysuwane, regulacja półek polegająca na przełożeniu półki wraz z kompletem prowadnic |  |
| 4 | Przeszklone drzwi posiadające od środka profil wzmacniający, |  |
| 5 | Przeszklenie w drzwiach z szyby bezpiecznej klejonej, grubość min. 4,2 mm |  |
| 6 | Drzwi zamykane zamkiem kluczowym z pokrętłem z min. 2-punktowym systemem ryglowania |  |
| 7 | Nóżki z blachy z regulowanymi stopkami |  |
| 8 | Szerokość szafy 600 mm (+/- 50 mm) |  |
| 9 | Wysokość szafy 1800 mm (+/- 50 mm) |  |
| 10 | Głębokość szafy 430 mm (+/- 10 mm) |  |
| 11 | Certyfikat CE lub równoważny lub oświadczenie wykonawcy o braku wymogu certyfikatu CE |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 3/XI  do SIWZ  str.1/1

..........................................................................

Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy

###### S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

pakiet XI  Szafy metalowe na akta wyposażone w prowadnice

| L.p. | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa sprzętu, model ...................................................................................................... Producent ................................................. / Kraj Pochodzenia: ........................................ |
| 1 | Oferowana szafa fabrycznie nowa |  |
| 2 | Szafa kartotekowa metalowa malowana proszkowo kolor do wyboru |  |
| 3 | 4 szuflady przystosowane do przechowywania kartotek oraz teczek zawieszkowych formatu A4 (1 rząd poziomo) |  |
| 4 | Szuflady z pełnym wysuwem umieszczone na teleskopowych prowadnicach kulkowych |  |
|  | Blokada chroniącą przed wypadnięciem szuflady |  |
|  | Blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady |  |
| 5 | Zamek centralny blokujący wszystkie szuflady z min. 2 kluczami |  |
| 6 | Obciążenie szuflady min 45 kg |  |
| 7 | Miejsce na identyfikator w froncie szuflady |  |
| 8 | Stopki poziomujące |  |
| 9 | Wysokość wewnętrzna szuflady: 270 mm (+/- 50 mm) |  |
| 10 | Szerokość wewnętrzna szuflady: 320 mm (+/- 20 mm) |  |
| 11 | Głębokość wewnętrzna szuflady: 570 mm (+/- 30 mm) |  |
| 12 | Certyfikat CE lub równoważny lub oświadczenie wykonawcy o braku wymogu certyfikatu CE |  |

................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1B PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

21/PN/DEG/AS/2020

Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II”

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale III pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

................................ dn. ........................                             ........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................ dn. ........................                             ........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 12-23 PZP

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

21/PN/DEG/AS/2020

Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II”

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

...................................... dn. ........................	                ................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

...................................... dn. ........................	                 ................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy		                                                                                              lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

...................................... dn. ........................	       ................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

## lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

21/PN/DEG/AS/2020

Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II”

po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, mając na uwadze treść art. 24 ust. 11 Pzp oświadczam, że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)* z innymi Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą:

| Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy (podmiotu) należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

/Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia/

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*  Niepotrzebne skreślić.

...................................... dn. ........................     	........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

UWAGA! Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

Załącznik nr 7 do Oferty

P R O J E K T   U M O W Y

UMOWA NR ................................

W dniu ........................ w Toszku pomiędzy SP ZOZ Szpitalem Psychiatrycznym 
z siedzibą w Toszku przy ul. Gliwickiej 5, NIP: 9690946632 REGON: 000293114  zwanym w treści umowy Odbiorcą w imieniu i na rzecz którego działa:

- inż. Erwin Janysek 	-	   Dyrektor Szpitala

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000044032 wydanego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy w Gliwicach, a:

..................................................................................................... z siedzibą  w ................................

przy ul. .........................................................., zwanym dalej w treści umowy Dostawcą, który jest reprezentowany przez :

- ................................................................

- ................................................................

działającym na podstawie: .................................................................................................................

wydanego przez: ................................................................................................................................

zawarto umowę treści następującej:

( 1

Zamówienia udzielono w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1843 z późn. zm.).

( 2

- Przedmiot umowy obejmuje dostawę łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” w zakresie pakietu .… dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za łączną kwotę:

- netto: ..............................	słownie: ................................................................................

- VAT: ..............................	słownie: .................................................................................

- brutto: .............................	słownie: .................................................................................

zgodnie z zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 nr 21/PN/DEG/AS/2020 i złożoną ofertą.

- Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących towarów/usług ……………………… odprowadzenie podatku w kwocie …………….. leży po stronie Zamawiającego *

lub

Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie*

( 3

  - Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Dostawcę e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

  - Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem i niewadliwy.

  - Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia Odbiorcy, na własny koszt i ryzyko do miejsca dostawy. Miejscem dostawy jest magazyn techniczny.

  - Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy następujące dokumenty:

-    instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej,

  - pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 12 miesięcy, max. 48 miesięcy),

  - szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę autoryzowanych         punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i maili) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym

  - Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 5 spowoduje odmowę odbioru sprzętu przez Odbiorcę i przesunięcie terminu dostawy na późniejszy z winy Dostawcy.

  - Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca ustali z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy.

  - W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:

- dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem jakościowym - zostanie on wymieniony przez Dostawcę na jego koszt w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji;

- niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy określonego przez Odbiorcę, zgodnie z treścią pkt 1  o więcej niż 3 dni robocze, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu opóźnionego przedmiotu dostawy u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy.

W takim przypadku Odbiorca nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu opóźnionej dostawy od Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu u innego Dostawcy.

( 4

- Dostawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres ......... miesięcy. (nie mniej niż 12 miesięcy, max. 48 miesięcy) /zgodnie z pkt 2 złożonej Oferty/. Szczegóły wzmiankowanej gwarancji określa Karta Gwarancyjna, która zostanie dostarczona Odbiorcy w dniu dostawy sprzętu, zgodnie z § 3 ust. 5 tiret 2 niniejszej umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

- Odbiorca może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.

- W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia usterek ujawnionych w trakcie użytkowania. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.

- Wymiana przedmiotu zamówienia na nowy i wolny od wad na koszt Dostawcy nastąpi po 2 nieefektywnych naprawach tego samego elementu.

( 5

- Wykonawca oświadcza, że ….. % zakresu dostaw objętych niniejszą umową wykona nakładem własnym (bez podwykonawstwa).

- Wykonawca zrealizuje siłami własnymi następujący zakres: .............................................................

- Wykonawca zrealizuje przy pomocy Podwykonawców następującą część zamówienia (podać nazwę Podwykonawcy wraz z adresem oraz zakres): ........................................ /ust. 5 i 6 umowy w zależności od deklaracji Wykonawcy złożonej w formularzu Oferta stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ/.

- W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w realizacji umowy przez dalszych Podwykonawców.

( 6

- Ze strony Odbiorcy osobą odpowiedzialną za odbiór jakościowy i ilościowy przedmiotu umowy jest ...................................... .

- Osoba ze strony Odbiorcy przeprowadzająca  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  ……………………………..…..

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Dostawcy jest ..........................

- Dokumentem potwierdzającym dostawę jest faktura VAT, potwierdzona przez uprawnionego przedstawiciela Odbiorcy.

- Należność z tytułu realizacji dostawy określonej w § 2 Umowy będzie fakturowana i płatna w złotych polskich w terminie …. dni od daty doręczenia Odbiorcy kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze, ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek wskazany na fakturze nie jest rachunkiem ujawnionym na tzw. białej liście podatników VAT, Odbiorca nie ponosi jakichkolwiek skutków niedokonania płatności do czasu zaktualizowania przez Dostawcę danych rachunku w tym wykazie podatników VAT.

Faktura będzie wystawiona w oparciu o podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń i przesłana w formie elektronicznej na adres e- mail Zamawiającego: faktury@szpitaltoszek.pl bądź za pośrednictwem poczty na adres: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,

ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek.

- W przypadku niedoręczenia faktury pod właściwy adres bądź doręczenia faktury niekompletnej lub nieprawidłowej, termin zapłaty rozpocznie bieg od dnia usunięcia nieprawidłowości.

- Zamawiający będzie przyjmował ustrukturyzowane faktury elektroniczne zgodnie z ustawą z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

W takim przypadku obowiązuje następujący adres doręczenia faktur:

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

( 7

- Umowa obowiązuje na czas określony 60 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ................... 
do dnia  .................................

- Umowa wygasa z chwilą wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ( 3 ust. 1 lub z upływem czasu, na który została zawarta w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej.

( 8

- Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -                               w następujących sytuacjach:

    - zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto,

    - zmiany danych teleadresowych lub rejestrowych Dostawcy (np. wynikających z przekształceń, przejęć, zmiany adresu siedziby, zmiany nazwy, sukcesji uniwersalnej itp.)

    - w przypadku wycofania z produkcji Wyposażenia po terminie złożenia oferty Zamawiającemu poprzez zastąpienie go innym Wyposażeniem o funkcjonalnościach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotne Wyposażenie;

    - w przypadku wystąpienia obiektywnych przyczyn uniemożliwiających Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, w szczególności zakłóceń w transporcie Wyposażenia do Zamawiającego, poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy o ilość dni, podczas których zachodziły przeszkody dla działania Wykonawcy w celu wykonania Umowy

- Zmiany i uzupełnienia do umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone przez Dostawcę zostaną  ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

( 9

- Ustala się następujący sposób naliczania kar umownych:

Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca w wysokości 5% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy,

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca w wysokości 5% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy,

  - za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni– 0,1% całkowitej wartości umownej brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 umowy, a w przypadku zwłoki przekraczającej 3 dni – 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 umowy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni, Odbiorca może skorzystać z uprawnienia określonego w § 3 ust. 10 tiret 3 umowy. W takim wypadku, Odbiorca jest uprawniony do naliczania kar umownych do dnia zrealizowania dostawy przez innego dostawcę,

  - za zwłokę Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy wolnych od wad w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn zawionionych przez Odbiorcę- w wysokości 5 % wartości umowy brutto za niezrealizowaną część umowy.

- Kary umowne będą płatne w oparciu o wystawioną notę księgową z terminem płatności 14 dni od daty jej doręczenia.

- Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach ogólnych 
z tytułów innych, niż wymienione w ust. 1.

- Dostawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Odbiorcy kar umownych z wymagalnymi należnościami Dostawcy.

( 10

- Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w trybie określonym w art. 145 Ustawy PZP;

- gdy nastąpi rozwiązanie lub likwidacja firmy Dostawcy,

- gdy Dostawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Odbiorcy na piśmie,

- gdy Dostawca z własnej inicjatywy przerwał wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- w przypadku gdy zwłoka Dostawcy w usunięciu wad w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8, przekracza 7 dni roboczych, Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w części obejmującej rzeczy wadliwe,

- w przypadkach wynikających z przepisów ogólnych.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za towary już dostarczone i odebrane przez Odbiorcę.

( 11

- Dostawca nie może przenieść na inny podmiot obowiązków wynikających z Umowy.

- Dostawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Odbiorcy.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy wymaga zgody podmiotu tworzącego Odbiorcy, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Odbiorcy, są względem Odbiorcy bezskuteczne.

( 12

W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, stronami umowy pozostają Dostawca 
i Odbiorca. Rozliczenia pomiędzy Dostawcą i podwykonawcą pozostają w gestii Dostawcy.

( 13

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwych dla Odbiorcy sądów powszechnych.

( 14

  - Informacja Administratora Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

Informuje, że:

- Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, działający pod adresem 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5, którego akta rejestrowej przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044032, REGON: 000293114, NIP: 9690946632 (dalej: Szpital Psychiatryczny w Toszku), email: info@szpitaltoszek.pl, www.szpitaltoszek.pl;

- Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan mgr Paweł Wojciechowski z którą można skontaktować się poprzez email: daneosobowe@szpitaltoszek.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 21/PN/DEG/AS/2020 – Dostawa łóżek, stolików przyłóżkowych, akcesoriów do przemieszczania pacjentów oraz mebli medycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II”

Oznacza to, że dane będą przetwarzane:

- W szczególności w celach związanych z udostępnieniem dokumentacji postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

- Obowiązek przetwarzania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowych określonych w przepisach PZP związanych z udziałem zamówienia publicznego.

Podstawowymi aktami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:

- Obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679),

- Wykonanie zobowiązania umownego (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szpitala Psychiatrycznego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów obojętnych prawnie uzasadnionym interesem administratora), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

2. Dostawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu nr 21/PN/DEG/AS/2020 oraz w celu wykonywania niniejszej Umowy.

( 15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Dostawcy i dwa egzemplarze dla Odbiorcy.

Odbiorca :                                            		 	 Dostawca:

........................................                                               ......................................

UWAGA:

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – załącznik cenowy, który jest równoważny z Formularzem Cenowym w zakresie danego pakietu i zostanie on załączony do podpisanej umowy oraz załącznik nr 2 -  Specyfikacja techniczna który jest równoważny z załącznikiem nr 3 do SIWZ w zakresie danego pakietu.

# Text boxes

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy