Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/DEG/AC/2020 str. 1/3

FORMULARZ CENOWY

w zakresie pakietu I –

Analizatory Hematologiczne: AVL typ AL 816 i MYTHIC 18 oraz Mieszadło hematologiczne MH-900

- Formularz cenowy.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwis techniczny (naprawy, przeglądy) analizatorów hematologicznych: AVL AL 816, MYTHIC 18, mieszadła hematologicznego MH-900 | Roboczogodzina pracy serwisanta | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dojazd serwisu | ilość dojazdów | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ....... dni (min 14 dni- max. 30 dni) od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych,

- Gwarancja jakości:

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości  na wykonanie usługi serwisowej oraz części zamienne na okres ........ miesięcy (nie mniej niż 6 miesięcy).

- Inne ..............................................................................................

............................ dn. ....................											......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/DEG/AC/2020 str. 2/3

FORMULARZ CENOWY

w zakresie pakietu II –

LABORATORYJNY SPRZĘT MEDYCZNY

- Formularz cenowy.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość na okres trwania umowy (12 miesięcy) | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwis techniczny (naprawy, przegląd 1 raz w roku) następujących urządzeń: cieplarka elektryczna CL - 65: nr fabr. 250 rok produkcji 1992 – wymiana przekaźnika (należy wliczyć koszt przekaźnika do wyceny), kontrola czujnika temperatury termostat suchy TS - 92: nr fabr. 113, rok produkcji 1994 – kontrola działania w zakresach temperatury 25°C, 30°C, 37°C wirówka laboratoryjna MPW - 342: nr fabr. 380, rok produkcji 1999 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora wirówka laboratoryjna MPW - 251: nr fabr. 10251024109, rok produkcji 2009 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora wirówka laboratoryjna MPW - 215: nr fabr. 10215016509, rok produkcji 2009 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora wirówka laboratoryjna MPW - 351: nr fabr. 10351022710, rok produkcji 2010 – sprawdzenie mechanizmu sterowania i sygnalizacji, układu wyważania, blokady pokrywy, prędkości obrotowej i czasu wirowania, konserwacja rotora mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31: nr fabr. 8C 05105, rok produkcji 2008 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów mikroskop biologiczny OLYMPUS CX - 31: nr fabr. 8C 05787, rok produkcji 2008 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów mikroskop biologiczny BIOLAR: nr fabr. 27075, rok produkcji 1990 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów mikroskop biologiczny BIOLAR: nr fabr. 17670, rok produkcji 1990 – kontrola podzespołów mikro-makro, przesuwu stolika, oświetlenia, czyszczenie obiektywów i okularów wytrząsarka S 20: nr fabr. 900391, rok prod. 2001 – kontrola regulacji obrotów oraz działania timera | Roboczogodzina pracy serwisanta | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dojazd serwisu | ilość dojazdów | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/DEG/AC/2020 str. 3/3 FORMULARZ CENOWY w zakresie pakietu II – LABORATORYJNY SPRZĘT MEDYCZNY

- Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ....... dni (min 14 dni- max. 30 dni) od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych,

- Gwarancja jakości:

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości  na wykonanie usługi serwisowej oraz części zamienne na okres ........ miesięcy (nie mniej niż 6 miesięcy).

- Inne ..............................................................................................

............................ dn. ....................											......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy