*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*

**PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 59/DEG/EK/2020**

**Zakup 26 szt. łóżek szpitalnych z materacem i szafką przyłóżkową dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu ”Modernizacja sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”**

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy .............................................................................................................................

Numer telefonu / fax ...........................................................................................................................

1. Propozycja ofertowa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena**  **jedn. netto**  **(zł)** | **Wartość**  **netto**  **(zł)** | **VAT**  **(%)** | **Wartość**  **VAT**  **(zł)** | **Wartość**  **brutto**  **(zł)** |
| 1. | **Łóżko rehabilitacyjne A-3**   * leże dwusegmentowe * szczyty stanowiące całość z nogami * wypełnienie szczytów płyta laminowana segment pleców regulowany mechanicznie za pomocą mechanizmu grzebieniowego * stała wysokość leża * wytrzymałość min 150 kg * łóżka na kółkach z możliwością ich demontażu i zamontowania stopek   **Dane techniczne**   * długość całkowita łóżka 2100 - 2200 mm * szerokość całkowita łóżka 940 -1000 mm * wymiary leża 2000x900mm ± 40 mm | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | **Materac szpitalny S1.CH do łóżka A-3**   * gr.10 cm * pokrowiec paroprzepuszczalny nadający się do prania w temp. 95°C zapinany na zamek z dwóch stro | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Szafka przyłóżkowa SM-01**   * Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo * Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych * Szuflada z wkładem z tworzywa oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym * Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50 mm z czego dwa z hamulcami * Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych * Blat szafki z płyty meblowej (opcja płyta HPL lub ABS) * Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia * Opcjonalnie szafka wyposażona w: półkę na buty wykonane z siatki metalowej oraz kosz na butelki * Opcjonalnie szafka dwustronna   **Dane techniczne:**  Szerokość 430 mm  Głębokość 430 mm  Wysokość 800 mm | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |  |

2.Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ......... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

*/wymagane jest min. 14 dni,* *max. 30 dni/*

3.Gwarancja jakości: Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……………………. miesięcy.

4.Inne ..............................................................................................................................................

....................................... dn. .............................. ................................................................

*pieczątka i podpis Dostawcy*

*lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Dostawcy*