*Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego*

**PROPOZYCJA OFERTOWA nr sprawy 59/DEG/EK/2020**

**Zakup 26 szt. łóżek szpitalnych z materacem i szafką przyłóżkową dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu ”Modernizacja sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi”**

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy .............................................................................................................................

Numer telefonu / fax ...........................................................................................................................

1. Propozycja ofertowa.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena** **jedn. netto****(zł)**  | **Wartość** **netto****(zł)** | **VAT****(%)** | **Wartość** **VAT****(zł)** | **Wartość** **brutto****(zł)** |
| 1. | **Łóżko rehabilitacyjne A-3*** leże dwusegmentowe
* szczyty stanowiące całość z nogami
* wypełnienie szczytów płyta laminowana segment pleców regulowany mechanicznie za pomocą mechanizmu grzebieniowego
* stała wysokość leża
* wytrzymałość min 150 kg
* łóżka na kółkach z możliwością ich demontażu i zamontowania stopek

**Dane techniczne*** długość całkowita łóżka 2100 - 2200 mm
* szerokość całkowita łóżka 940 -1000 mm
* wymiary leża 2000x900mm ± 40 mm
 | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | **Materac szpitalny S1.CH do łóżka A-3*** gr.10 cm
* pokrowiec paroprzepuszczalny nadający się do prania w temp. 95°C zapinany na zamek z dwóch stro
 | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Szafka przyłóżkowa SM-01*** Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo
* Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych
* Szuflada z wkładem z tworzywa oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym
* Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50 mm z czego dwa z hamulcami
* Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych
* Blat szafki z płyty meblowej (opcja płyta HPL lub ABS)
* Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia
* Opcjonalnie szafka wyposażona w: półkę na buty wykonane z siatki metalowej oraz kosz na butelki
* Opcjonalnie szafka dwustronna

**Dane techniczne:**Szerokość 430 mmGłębokość 430 mmWysokość 800 mm | 26 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

2.Termin płatności:

Wyznaczamy płatność w terminie ......... dni od daty dostarczenia kompletnych i prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych.

*/wymagane jest min. 14 dni,* *max. 30 dni/*

3.Gwarancja jakości: Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ……………………. miesięcy.

4.Inne ..............................................................................................................................................

 ....................................... dn. .............................. ................................................................

 *pieczątka i podpis Dostawcy*

 *lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Dostawcy*